Тепловое оборудование

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ УХОДУ ЗА РАДИАТОРАМИ

СЕРИИ STILLY»

Информационный справочник по выполнению технического ухода за радиаторами из алюминия серии «Stilly» включает ряд элементарных советов по выполнению технического ухода, начиная с регулярной чистки радиаторов в прямом смысле слова (удаление пыли, периодическое мытьё) и способов экономии и поддержания по возможности здорового воздуха в помещении, до регулирования давления воды в отопительной системе и удаления воздуха, образовавшегося в радиаторах, влияющего на их исправное функционирование.

РЕГУЛЯРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА РАДИАТОРАМИ

Контролировать давление воды в отопительной системе и удалять воздух из радиаторов: в момент включения отопления необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе, а также проверить давление воды, которое должно быть не ниже 1 бара. При обнаружении радиатора частично или полностью холодного необходимо открыть воздушный краник, расположенный в верхней части на противоположной стороне относительно крана открытия и закрытия доступа горячей воды, и выпустить воздух. Как только из краника пойдёт только горячая вода, необходимо закрыть его. Проверьте достаточно ли количество воды в системе, проконтролировав показание манометра, расположенного на котле, показание манометра должно быть между 1 и 1,3 бара примерно.

Если показание манометра окажется ниже, необходимо открыть кран подачи воды и оставить его открытым до тех пор, пока давление в системе не достигнет положенного значения.

Удаление пыли с радиаторов: всегда перед началом отопительного сезона и регулярно в течение года необходимо удалять слой пыли с радиаторов, которая снижает эффективность самих радиаторов, а также влияет на состояние воздуха в помещении, т.к. распыляется при нагреве в воздухе помещения. Горячий воздух поднимается к потолку, унося с собой пыль, осевшую на радиаторах. Для удаления пыли необходимо пользоваться обычным пылесосом и щёткой размеров, пригодных для пространства между элементами радиаторов.

Мойка радиаторов: перед началом отопительного сезона необходимо произвести мойку радиаторов обезжиривающим, но не агрессивным моющим средством, пользуясь разбрызгивателем, мягкой ветошью и не допуская использования абразивных мочалок и химических продуктов. Цель мойки радиаторов – предотвращение образования слоя грязи, которая может быть барьером для отдачи тепла радиаторами. Данная операция требует терпения, мер предосторожности и внимания, для того, чтобы не допустить повреждения окружающей обстановки, в том числе мебели и предметов, находящихся рядом с батареями.

Не укрывайте радиаторы: не заставляйте радиаторы плотно мебелью, не закрывайте занавесями и чехлами для радиаторов, снижая таким образом их эффективность и увеличивая расходы на отопление. Возьмите за правило оставлять незакрытой всю поверхность радиаторов для лучшей отдачи тепла в окружающую среду.

СОВЕТЫ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Повесить на радиаторы обычные увлажнители (контейнеры с водой), для того, чтобы воздух в помещении сохранял правильную степень влажности и не стал слишком сухим и затруднял дыхание.

- Обеспечить наличие на каждом радиаторе выпускного клапана воздуха (газа), автоматического или ручного. Это позволит избавиться от неприятного шума и снизить со временем проблемы коррозии батарей.

- Если новая отопительная сеть состоит из разных металлов (н-р, из медных и стальных труб, клапанов из латуни, радиаторов из алюминия, чугуна или стали, котла с теплообменниками из чугуна, меди, стали и т.д.), рекомендуется обрабатывать воду специально предназначенными продуктами на основе альфатических полиаминов, образующих защитную плёнку, таких, как CILLIT – HS 23 Combi.

- В компроментированной отопительной системе (установке не новой конструкции) перед включением в неё новых компонентов, как например, радиатора из алюминия, рекомендуется выполнить оздоровительную операцию системы пригодным для этих целей продуктом, как например, CILLIT - HS 23 RS.

- Для того, чтобы вода в сети не замерзала, необходимо производить химическую обработку сети органическими соединениями на основе антифризного гликоля, такого, как CILLIT - CC 45 S.

- Не покрывать радиаторы другими красками, они окрашены порошковой эпоксидно-полиэстерной краской с обжигом при 180°C; напоминаем, что радиатор «STILLY» реверсивный, поэтому если развернуть его, он будет опять как новый.

- Отдача тепла радиатора, расположенного в нише, покрытого чехлом или занавесью -в два раза меньше обычной. Необходимо избегать тяжелые и плотные занавеси.

- Снижение температуры в помещении на чуть больше одного градуса означает экономию примерно в 10%.

- Для улучшения кпд радиаторов и снижения утечки тепла, там, где возможно, необходимо устанавливать изолирующую панель между радиатором и стеной, на которой он крепится.

stiliac S.p.A.

Тепловое оборудование

Техническая дирекция